DBY-22-JLYC-012-2018

貂   肾

Diaoshen

MUSTELA

本品为鼬科动物水貂 Mustela vison Sehreber的雄性的外生殖器。11月份至次年3月份采收，3月份为佳，屠宰后，割取阴茎及睾丸，除净残肉及油脂，风干。

【性状】 本品呈长条形，长3.5～7.0cm。表面黄棕色至棕红色，前端呈钩状。质坚硬，不易折断。基部有两个睾丸。气腥，味咸。

【鉴别】 （1）取本品阴茎煮熟，弃去筋肉，可见阴茎骨表面黄白色，长4～6 cm，先端有向后上方弯曲的骨钩，腹面有1明显的凹沟，侧面有纵沟一条。质坚硬，难折断。

（2）本品粉末淡黄白色至棕红色。骨碎片较多，淡黄色至灰色，呈长条形、不规则块状、三角形或方形，大小不等，表面有细纹理；骨陷窝呈类梭形或类圆形，边缘的骨小管呈放射状沟纹，边缘不整齐。肌肉碎片可见，淡黄色至灰黄色，呈不规则形、长条形或块状，纵断面观可见肌纤维，明暗带明显，明带较宽，暗带隐约可见。睾丸碎片为棕色至深棕色，具细小纹理。

（3）取残留毛置显微镜下观察：毛干中部直径较粗，髓骨细胞多为1列，毛小皮纹理下中部尖山状，中上部覆瓦状，上部横行波状。

（4）取本品睾丸粉末0.2g，加入三氯甲烷25ml，加热回流30分钟，滤过，滤液浓缩至约2ml，作为供试品溶液。另取貂睾丸对照药材0.2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2015年版四部通则0502）试验，吸取供试品溶液2～5μl、对照药材溶液3μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-丙酮（6:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，105℃加热至斑点显色清晰，再置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【检查】 水分  取本品切片，破碎后测定，不得过13.0%（《中国药典》2015年版 四部 通则 0832 第三法）。

酸不溶性灰分  取本品粉末（过一号筛）适量，不得过4.0%（《中国药典》2015年版 四部 通则2302）。

【浸出物】 取本品粉末（过一号筛）适量，照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2015年版 四部 通则 2201）项下的热浸法测定，用70%乙醇作为溶剂，不得少于11.0%。

【含量测定】 标准品溶液的制备  分别精密量取钙（Ca）标准溶液适量，置100ml量瓶中，加入20g/L镧溶液[取23.45g氧化镧，先用少量水湿润后再加入75ml盐酸溶液（1→2）溶解，转入1000ml容量瓶中，加水定容至刻度，混匀。]5ml，用5%硝酸溶液稀释至刻度，制成每lml分别含钙0μg、0.5μg、1.0μg、2.0μg、4.0μg、6.0μg、15.0μg的溶液。

供试品溶液的制备（以下三种方法任选一种）

A法 取供试品粗粉0.3g，精密称定，置于聚四氟乙烯消解罐内，加硝酸5～7ml，浸泡过夜，盖好内盖，旋紧外套，置微波消解炉内，进行消解。消解完全后，取消解内罐置电热板上于140～160℃缓缓加热至红棕色蒸气挥尽，并继续缓缓浓缩至1～2ml，放冷，用水转入25ml量瓶中，并用水稀释至刻度，摇匀，取1ml，置100ml量瓶中，加入20g/L镧溶液5ml，加5%硝酸溶液稀释至刻度，即得。同时同法制备试剂空白溶液。

B法 取供试品粗粉0.6g，精密称定，置凯氏烧瓶中，加硝酸-高氯酸（4:1）混合溶液5～10ml，混匀，瓶口加一小漏斗，浸泡过夜。置电热板上加热消解，保持微沸，若变棕黑色，再加硝酸-髙氯酸（4:1）混合溶液适量，持续加热至溶液澄明后升高温度，继续加热至冒浓烟，直至白烟散尽，消解液呈无色透明或略带黄色，放冷，转入50ml量瓶中，用水洗涤容器，洗液合并于量瓶中，并稀释至刻度，摇匀，取1ml，置100ml量瓶中，加入20g/L镧溶液5ml，加5%硝酸溶液稀释至刻度，即得。同时同法制备试剂空白溶液。

C法 取供试品粗粉0.3g，精密称定，置瓷坩埚中，于电热板上先低温炭化至无烟，移入高温炉中，于550℃灰化5～6小时（若个别灰化不完全，加硝酸适量，于电热板上低温加热，反复多次直至灰化完全），取出冷却，加10%硝酸溶液5ml使溶解，转入25ml量瓶中，用水洗涤容器，洗液合并于量瓶中，并稀释至刻度，摇匀，取1ml，置100ml量瓶中，加入20g/L镧溶液5ml，加5%硝酸溶液稀释至刻度，即得。同时同法制备试剂空白溶液。

测定法  取标准品溶液与供试品溶液，照原子吸收分光光度法（《中国药典》2015年版四部通则0406第一法），在422.7nm的波长处测定，计算，即得。

本品按干燥品计算，含钙（Ca）应为1.35%～4.65 %。

【性味与归经】 咸，温。归肝、肾、膀胱经。

【功能与主治】 补肾壮阳，祛寒。用于肾虚精冷，腰膝酸痛，耳聋耳鸣，阳萎，早泄。

【用法与用量】 10～25g，炖服，熬膏或入丸、散等。

【贮藏】 阴凉干燥处，防蛀，防腐。